| 11111Корешок предложения № __ от «___»___20___г. село Юмашево Гражданину ____________ _____________________ проживающему по адресу: улица:_________________ В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований пожарной безопасности предлагается выполнить следующие пункты предложения: Срок выполнения: «___»____ 20___ г. Представитель пожарной охраны СП Юмашевский сельсовет:_____________ Домовладелец: _____________________ Квартиросъемщик: _____________________ Проверено контрольно: «___»________ 20___ г. невыполненные пункты:______________ Представитель пожарной охраныСП Юмашевский сельсовет:_____________ Домовладелец _____________________ Квартиросъемщик _____________________ | Линия отреза | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН Муниципальная пожарная охрана Юмашевский сельсовет ПРЕДЛОЖЕНИЕ об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности «___» _________ 20__ г. село Юмашево Гражданину ____________________________________________________ Проживающему по ул. ________________________________ дом № ______ В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом “О пожарной безопасности” предлагается выполнить следующие мероприятия: Отремонтировать отопительные печи. Противопожарные разделки (отступки, стены) от горючих конструкций выполнить не менее 38 см. У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой прибить предтопочный лист размером не менее 50х70 см. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, побелить. Очистить дымоходы от сажи. Очистку производить не реже 1 раза в месяц. Выполнить дымоход из красного обожженного кирпича. Убрать сгораемые материалы, мусор, хранящиеся в противопожарных разрывах, на чердаке. Снести сараи, гаражи и другие постройки (пристройки), установленные с нарушениями требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Отремонтировать электропроводку, выключатели и штепсельные розетки. Исключить применение самодельных электронагревательных приборов. В электроприборах заменить некалиброванные плавкие вставки, на предохранители заводского изготовления. Установить защитные плафоны на электросветильниках. У каждого строения установить бочку с водой в количестве не менее 200л. и (или) огнетушитель. Отмеченные пункты Вам предлагается выполнить в срок до «___»______________ 20 __ г. Представитель органа: Муниципальная пожарная охрана Юмашевский сельсовет Пожарник:_____________________________________________ подпись, Ф.И.О. При пожаре необходимо: позвонить в пожарную охрану района по телефону «01», с мобильного – 112, пожарное ДЕПО с\с – 4-61-32 представиться, сообщить, где и что горит, приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения. Сот. телефоны пожарников сельсовета.: Хисматуллин Сунгат-89273301475; Султангареев Нур-89273251504; Шахмухаметов Фанис-89371622893. |
| --- | --- | --- |

##### УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Муниципальная пожарная охрана Юмашевский сельсовет

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### об устранении выявленных нарушений

### требований пожарной безопасности

«___» _________ 20__ г.	          село Юмашево

В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом “О пожарной безопасности” предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Отремонтировать отопительные печи.

- Противопожарные разделки (отступки, стены) от горючих конструкций выполнить не менее 38 см.

- У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой прибить предтопочный лист размером не менее 50х70 см.

- На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, побелить.

- Очистить дымоходы от сажи. Очистку производить не реже 1 раза в месяц.

- Выполнить дымоход из красного обожженного кирпича.

- Убрать сгораемые материалы, мусор, хранящиеся в противопожарных разрывах, на чердаке.

- Снести сараи, гаражи и другие постройки (пристройки), установленные с нарушениями требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Отремонтировать электропроводку, выключатели и штепсельные розетки.

- Исключить применение самодельных электронагревательных приборов.

- В электроприборах заменить некалиброванные плавкие вставки, на предохранители заводского изготовления.

- Установить защитные плафоны на электросветильниках.

- У каждого строения установить бочку с водой в количестве не менее 200л. и (или) огнетушитель.

Отмеченные пункты Вам предлагается выполнить.

При пожаре необходимо: позвонить в пожарную охрану района по телефону «01», с мобильного – 112,  пожарное ДЕПО с\с – 4-61-32 представиться, сообщить, где и что горит, приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения.                                                        Сот. телефоны пожарников сельсовета.: Хисматуллин Сунгат-89273301475;        Султангареев Нур-89273251504;   Шахмухаметов Фанис-89371622893.

Муниципальная пожарная охрана Юмашевский сельсовет